附件1

广元市省级生态环境保护督察

整改任务清单

一、属地政府责任落实不到位

（一）应发现的明显问题未发现。剑阁县开封镇、金仙镇、白龙镇存在多处秸秆焚烧黑斑；广元经济技术开发区孟家沟、屈家壕附近入河垃圾较多、生活污水直排问题突出，水体水质较差。

责任单位：剑阁县人民政府、广元经济技术开发区管委会

责 任 人：范为民、李城

整改时限：2022年10月

整改目标：网格化环境监管体系进一步完善，严格落实秸秆禁烧“县、乡镇、村、社”四级监管责任，确保秸秆禁烧工作落地落实；完成广元经济技术开发区内孟家沟、屈家壕沟等黑臭水体整治。

整改措施：

剑阁县

1．立行立改，进一步强化生态环境保护“党政同责，一岗双责”责任制落实，明确各级环境监管网格职责，强化网格化环境监管体系运行。

2．立行立改，严格落实秸秆禁烧“县、乡镇、村、社”四级监管责任，宣传引导和严格执法相结合，采取多重方式提高秸秆综合利用率，有效控制秸秆露天焚烧。

广元经济技术开发区

1．进一步明确各级环境监管网格职责，强化网格化环境监管体系运行。

2．2021年6月底前完成孟家沟、屈家壕沟生活污水直排问题专项治理，消除黑臭水体。

3．按照河（湖）长制工作要求，建立长效巡查监管制度，定期打捞河道垃圾，改善水环境质量。

4．2022年10月底前完成孟家沟、屈家壕沟上游农村黑臭水体综合整治，持续提升周边生活污水收集、截污、处理率，巩固整改成效。

（二）朝天经济开发区将园区企业作为网格化环境监管实施主体，把企业环保负责人列为网格员。

责任单位：朝天区人民政府

责 任 人：伏玉琼

整改时限：2020年11月（已完成）

整改目标：网格化环境监管机制进一步优化完善，高效运行。

整改措施：

已于2020年11月底前完成朝天经济开发区管委会网格主体及网格员调整，明确管委会为网格主体、管委会干部为网格员、企业为监管对象。

（三）2018年，广元市因土壤自行监测、自然保护区机构设置、“三线一单”编制配合等方面问题在省环境保护党政同责考评中被扣分，但在市级考核中未对相关责任部门扣分；2019年市级考核中，“苴国村国考断面水质下降、苍溪县网格化流于形式”等问题的扣减分值均低于考核细则要求。

责任单位：市生态环境局

责 任 人：赵廷延

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：生态环境保护党政同责考核严格逗硬。

整改措施：

1．已于2020年12月底前（已完成），制定并印发《2020年度县区和市级部门生态环境保护党政同责工作目标任务及考评细则》，进一步完善了年度考评工作细则。

2．严格执行年度生态环境保护党政同责考评细则，持续加大生态环境保护党政同责考核力度，做到应扣尽扣，进一步严格考核结果审核程序。

（四）2020年1—10月，广元市升钟水库铁炉寺国考断面水质同比由Ⅱ类下降至III类，其中9月单月水质由III类下降至IV类，未完成年度Ⅱ类水质目标任务；优良天数率同比下降0.6个百分点，市城区环境空气污染天数为8天，其中5天为臭氧污染，臭氧污染问题日益显现。

责任单位：剑阁县人民政府、市生态环境局

责 任 人：范为民、赵廷延

整改时限：2020年12月（已完成），长期坚持

整改目标：升钟水库铁炉寺国考断面年均水质达到Ⅱ类，空气优良天数比例达到考核要求。

整改措施：

剑阁县

1．已于2020年8月制定西河流域（剑阁段）生态环境问题整改任务清单（已完成），并按时序推进相关整治任务。

2．严格落实河湖长制，常态化开展西河流域水环境综合整治，升钟水库铁炉寺国考断面年均水质达到Ⅱ类。

市生态环境局

1．加强秋冬季重污染天气应急应对举措，严格落实各项管控措施。

2．进一步加强针对移动源、工业源和扬尘源的污染整治力度。

（五）剑阁县江口镇一级保护区存在垃圾倾倒等问题；青川县竹园镇、旺苍县白水镇二级保护区建有农家乐、砂石厂；旺苍县白水镇、普济镇保护区未设置标识标牌、无隔离措施。

责任单位：昭化区、剑阁县、青川县、旺苍县人民政府

责 任 人：龙兆学、范为民、刘自强、余飞宇

整改时限：2021年12月

整改目标：剑阁县江口镇一级保护区和青川县竹园镇、旺苍县白水镇二级保护区内违法行为全部消除，旺苍县白水镇、普济镇保护区管理规范。

整改措施：

昭化区

2021年6月底前，完成昭化镇辽叶沟水库环境治理工作。

剑阁县

1．2021年6月底前制定剑阁县10个乡镇集中式饮用水水源地“一源一策”方案。

2．2021年6月底前完成江口镇集中式水源地环境问题整治，规范农业种植行为，一级保护区禁止使用农药化肥，建设一级保护区隔离防护网，加强日常巡查监管，严格禁止倾倒垃圾行为。

青川县

2021年6月底前，完成竹园镇饮用水水源地迁建项目建设。

旺苍县

1．2021年6月底前，完成白水镇饮用水水源保护区标识标牌及一级保护区标准化建设。

2．2021年12月底前，按照批复文件完成白水镇饮用水水源地取水方式更正。

3．2021年12月底前，完成普济镇饮用水水源地取水口迁建工程。

（六）2017年省级环保督察指出“广元市对国家级重点生态功能区旺苍县、青川县下达了相关经济指标考核任务”，2019年广元市取消对旺苍县、青川县两个限制开发区域生产总值考核分值，但提出生产总值低于年度目标90%，不得评为目标绩效管理先进县（区），明考变暗考。

责任单位：市委目标绩效办

责 任 人：蔺开满

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：严格落实中央关于重点生态功能区县考核相关要求，科学设置目标绩效管理指标体系，取消对重点生态功能区相关经济指标的考核，持续加大生态环境保护考核力度。

整改措施：

1．对标生态功能区考核各项要求，进一步健全生态功能区县生态保护优先的绩效考核评价体系，明确对生态功能区县重点考核生态环境保护、民生改善等方面指标，不考核地区生产总值、固定资产投资、财政收入和城镇化率等指标。

2．已于2020年11月对《广元市目标绩效管理办法》进行修订，取消“重点生态功能区县地区生产总值、全社会固定资产投资、规上工业增加值三项指标完成数低于年度目标90%的，不得评为目标绩效管理先进县区”相关规定；对重点生态功能区县不考核地区生产总值、全社会固定资产投资、规上工业增加值、地方公共财政收入、常住人口城镇化率等9项经济指标。

（七）广元经济技术开发区未完成规划环评，旺苍县、苍溪县、剑阁县工业园区均未开展规划环评跟踪评价。

责任单位：广元经济技术开发区管委会，旺苍县、苍溪县、剑阁县人民政府

责 任 人：李城、余飞宇、杨祖斌、范为民

整改时限：

1．广元经济技术开发区、旺苍县、苍溪县：全市国土空间规划出台三个月内报审。

2．剑阁县：2021年10月底前

整改目标：严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》关于规划环境影响评价的各项规定。

整改措施：

广元经济技术开发区

《广元经济技术开发区总体发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》已于2021年1月完成编制。待全市国土空间规划批准后三个月内，对照完善广元经济技术开发区规划环评文件，再上报审查。

旺苍县

1．旺苍县已于2018年向生态环境厅报批《旺苍县经开区规划环境影响评价报告书》。生态环境厅于2019年3月对该报告书予以审查，审查意见明确，旺苍经开区部分用地规划与城镇发展相矛盾，产业布局规划受到城镇发展制约，需要在国土空间规划解决产业发展规划用地问题。

2．旺苍县国土空间规划批准后三个月内，重新报审《旺苍县经开区规划环境影响评价报告书（含跟踪环评）》。

苍溪县

1．苍溪县已于2019年向生态环境厅报批《四川苍溪经开区环境影响跟踪评价报告书》。生态环境厅于2019年12月召开专家咨询会，建议将跟踪环评调整为规划修编环境影响评价。

2．苍溪县国土空间规划批准后三个月内，报审《苍溪县经开区规划环评修编报告书（含跟踪环评）》。

剑阁县

1．剑阁县已于2019年12月完成了《四川剑阁经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》编制。生态环境厅于2020年1月对此报告进行了预审，要求进一步修改完善。

2．2021年10月底前完成《四川剑阁经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》修改完善工作，并重新报生态环境厅审查。

二、环保基础设施建设运行管理整改不到位

（八）广元市中心城区餐厨垃圾收运处理项目属于中央环境保护督察整改项目，广元市上报已于2019年底完成整改，广元市城市管理行政执法局未严格按照《餐厨垃圾处理技术规范》推动整改，该项目配套建设的污水处理站仍在调试，未正常运行。

责任单位：市城管执法局、利州区人民政府

责 任 人：王金川、郭祖炎

整改时限：2021年6月

整改目标：市中心城区餐厨垃圾收运处理项目配套污水处理站运行正常。

整改措施：

2021年6月底前，完成餐厨垃圾收运处理项目污水处理站调试工作，投入正式运行。

（九）广元市城市管理行政执法局推进垃圾填埋场整改时，遗漏了相关地下水监测法定要求。昭化区生活垃圾填埋场未开展地下水监测，渗滤液收集池渗漏，渗滤液外渗进入雨水沟。

责任单位：市城管执法局，昭化区人民政府

责 任 人：王金川、龙兆学

整改时限：2021年9月

整改目标：完成昭化区生活垃圾填埋场地下水监测，规范收集渗滤液。

整改措施：

市城管执法局

市城管执法局强化垃圾填埋场整改工作指导，督促指导昭化区规范开展地下水监测。

昭化区

1．2021年4月底前制定地下水自行监测方案，规范开展地下水监测工作。

2．2021年6月底前采取工程措施将调节池旁渗出的渗滤液接入收集池，纳入渗滤液处理系统科学处置。

3．2021年9月底前，健全昭化城区垃圾收转运体系。

（十）广元市住房城乡建设局推进污水集中处理设施配套管网建设缓慢、污水集中处理设施运行维护监管不到位，上报已完成的部分项目长期未投运或运行不正常、个别点位污水溢流问题仍较突出。市经开区空港污水处理厂和剑阁县白龙镇、禾丰镇污水处理厂尚未投运，特别是竹园镇污水处理厂建成多年一直未运行；广元市第二污水处理厂、白水镇、木鱼镇、骑马乡污水处理厂“清水进、清水出”，进水浓度长期低于排放标准；沙州镇污水处理厂“污水进、污水出”，进出水COD浓度分别为155、151mg/L；三江镇污水处理厂生化池无活性污泥；苍溪县已上报完成城区配套污水管网改扩建工程，但县城嘉陵江三桥下一溢流口每天直排约1000吨生活污水至嘉陵江，快检显示，溢流污水总磷大于5mg/L，氨氮大于20mg/L，超过地表水V类水质标准。

责任单位：市住房城乡建设局，广元经济技术开发区管委会，剑阁县、青川县、旺苍县、苍溪县人民政府

责 任 人：张骏、李城、范为民、刘自强、余飞宇、杨祖斌

整改时限：2021年12月

整改目标：全市已建成的城镇生活污水处理厂及污水管网运行正常。

整改措施：

市住房城乡建设局

2021年6月底前，组织开展全市城镇生活污水处理厂及配套管网问题排查，建立问题清单，限期推动问题解决。

广元经济技术开发区

1．2021年3月底前完成空港污水处理厂服务范围涉水企事业单位专项排查，制定引污支管网建设方案，并组织实施。

2．2021年6月底前完成石龙片区支管网建设，提高进厂污水总量。

3．2021年6月底前完成空港污水处理厂调试，并投入正式运行。

4．2021年4月底前完成广元市第二污水处理厂配套污水管网问题排查工作，建立问题清单。

5．2021年6月底前根据排查情况完成广元市第二污水处理厂配套污水管网问题整治。

剑阁县

已于2020年11月底前制定出台了《剑阁县城乡污水处理设施过渡性运营方案》，白龙镇、原禾丰乡污水处理设施已投入运行。

青川县

1．已于2020年12月底前完成骑马乡污水处理厂建设并投入运行。

2．2021年6月底前完成木鱼镇、沙州镇污水处理厂建设并投入运行。

3．2021年12月底前完成竹园镇污水处理厂提标升级改造并投入运行。

旺苍县

1．2021年3月底前完成三江镇污水处理厂生化池活性污泥培养工作，定期开展自行监测。

2．2021年6月底前完成白水场镇污水管网修复，提升白水场镇污水收集率，定期开展自行监测。

苍溪县

1．2021年3月底前完成苍溪县卢家壕污水提升泵站维修，投入正常运行。

2．2021年6月底前完成嘉陵江三桥下溢流口永久封闭和县城污水配套管网巡检、维修工作。

（十一）旺苍县、昭化区、剑阁县工业园区均依托城市污水处理厂处理园区工业废水，但相关城市污水处理厂运行不稳定，共生不共赢。旺苍县、昭化区、剑阁县工业园区依托的城市污水处理厂长期运行不正常，废水超标排放。旺苍县城市污水处理厂2020年9—10月，总氮超标排放45天；昭化区泉坝污水处理厂2019年出水总氮超标25次，2020年7个月进水COD月均浓度低于50mg/L；剑阁县城市污水处理厂2019年出水总氮超标20次。

责任单位：旺苍县、昭化区、剑阁县人民政府

责 任 人：余飞宇、龙兆学、范为民

整改时限：2021年6月

整改目标：三个污水处理厂正常运行，出水水质达标。

整改措施：

旺苍县

1．强化工业园区入驻企业生产废水预处理及水量监管，园区工业废水水质和水量均符合城市污水处理厂进水要求。

2．强化旺苍县城市污水处理厂运行管理，规范开展自行监测。

昭化区

1．已于2019年底前完成了泉坝污水处理厂提标升级改造及排污口整治。

2．2021年6月底前完成广元市昭化城区长滩河污水干管维修整治工程，每年汛期前后定期对管网进行排查。

3．强化工业园区入驻企业生产废水预处理及水量监管，园区工业废水水质和水量均符合城市污水处理厂进水要求。

剑阁县

1．已于2019年12月底前完成剑阁县城市污水处理厂碳源采购，实现达标排放。

2．强化工业园区入驻企业生产废水预处理及水量监管，园区工业废水水质和水量均符合城市污水处理厂进水要求。

三、工业企业环境问题整改不到位

（十二）广元市商务局遗漏“报废机动车回收企业监督检查”事项，全市报废汽车回收拆解行业日常监管“放空档”。

责任单位：市商务局

责 任 人：杨海生

整改时限：2021年3月

整改目标：建立日常监管长效机制，全面解决行业污染防治问题。

整改措施：

1．2020年12月底前，除再生资源总公司外，其他不符合规定的企业已经禁止拆解活动。

2．2021年3月底前建立报废机动车回收拆解行业日常监管制度。

（十三）广元市金属回收有限责任公司办理了报废汽车回收资质，但经营厂址、拆解设施、污染防治措施均不符合资质管理要求。前期整改方案不落实、不推进，行业问题突出。

责任单位：市商务局

责 任 人：杨海生

整改时限：2021年6月

整改目标：清空腾退，企业不再原场地经营。

整改措施：

1．广元市金属回收有限责任公司已于2020年12月底前全面停止回收拆解经营业务。

2．2021年4月底前，在广元经济技术开发区石龙工业园区落实报废机动车存放拆解新场地，并完成该企业现有报废机动车腾退搬离工作。

3．2021年6月底前依法完成该企业废蓄电池、废油液等危险废物规范处置。

（十四）广元市石材加工行业污染防治水平普遍低下，随机抽查发现，利州区、朝天区等3个县（区）的多个石材加工企业作坊式生产，均不同程度存在无相关手续、无污染防治设施等问题，现场环境管理混乱。

责任单位：市自然资源局，各县区人民政府、广元经济技术开发区管委会

责 任 人：孙洪方，各县区人民政府、广元经济技术开发区管委会主要负责人

整改时限：2021年6月

整改目标：规范石材加工小作坊，消除环境污染隐患。

整改措施：

1．2021年4月底前，市自然资源局组织开展全市石材加工小作坊生态环境问题排查，建立问题清单。

2．2021年6月底前，各县区根据问题清单依法分类完成石材加工小作坊生态环境问题整治，消除环境污染隐患。

（十五）广元市生态环境局未严格推进工业企业相关污染防治标准规范实施，企业污染排放和污染控制标准执行滞后。昭化区升达林业未安装挥发性有机物治理设施；《危险废物贮存污染控制标准》对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等提出明确要求，但广元经济技术开发区启明星铝业有限公司无危废暂存间，危废乱堆乱放。

责任单位：市生态环境局，昭化区人民政府，广元经济技术开发区管委会

责 任 人：赵廷延、龙兆学、李城

整改时限：2021年9月

整改目标：严格执行工业企业污染排放和污染控制标准。

市生态环境局

2021年4月底前组织开展全市工业企业污染防治标准规范执行问题排查，建立问题清单，分类推进实施。

昭化区

2021年9月底前完成昭化区升达林业挥发性有机物治理设施安装，并投入运行。

广元经济技术开发区

1．2021年3月底前对启明星铝业有限公司涉嫌环境违法行为实施调查处理。

2．2021年5月底前启明星铝业有限公司完成危废暂存间建设，并投入使用。

四、自然生态环境问题整改不到位

（十六）广元市自然资源局出具的生态环境保护执法综合评估报告，遗漏“矿山地质环境保护与土地复垦验收”事项，全市非金属矿山未严格落实《非金属矿行业绿色矿山建设规范》提出的边开采、边治理、边恢复等基本要求，部分露天矿山甚至只开采、不恢复，生态保护措施不落实。

责任单位：市自然资源局，各县区人民政府、广元经济技术开发区管委会

责 任 人：孙洪方，各县区人民政府、广元经济技术开发区管委会主要负责人

整改时限：2021年12月

整改目标：全市非煤矿山实现规范化开采，实行边开采、边治理、边恢复，落实生态保护措施。

整改措施：

1．已于2021年2月底前制定出台《内部安全生产监管责任清单》《矿产资源日常监管制度》，落实了采矿权公告、日常监督、基层人员包矿制度，按程序开展复垦修复过程监督、结果验收，废弃矿山修复后的土地交还集体经济组织或依法处理，统筹利用。

2．2021年3月底前组织围绕矿权设置、开采范围、开发利用方案、安全隐患、环保设施、生态修复等6个方面对全市在建在产非煤矿山开展深入排查，建立问题清单。

3．2021年4月底前针对排查问题，组织制定“一矿一策”整改方案。

4．2021年12月底前按照“一矿一策”完成全市非煤矿山生态环境问题整改，实现规范化开采，实行边开采、边治理、边恢复，落实生态环保措施。

（十七）大营青石矿、东山煤业、志高采石场等7家露天矿山生态修复滞后，不同程度存在开采不规范、堆场“三防”措施不落实、植被破坏、废水直排等问题。广元市前期制定的《昭化区矿山环境综合治理有关问题整改任务清单》《志高采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》未落实，以方案代替整改。

责任单位：市自然资源局，旺苍县、青川县、昭化区人民政府

责 任 人：孙洪方、余飞宇、刘自强、龙兆学

整改时限：2021年12月

整改目标：7家露天矿山中生产矿山实现规范化开采，实行边开采、边治理、边恢复，落实生态保护措施，整合矿完成矿区外部土地复垦和生态修复，废弃矿山完成土地复垦和生态修复。

整改措施：

市自然资源局

2021年4月底前组织和指导旺苍县、青川县、昭化区等3个县区完成7家露天矿山 “一矿一策”整改方案编制，并监督实施。

旺苍县

1．2021年4月底前，修订完善匡山水泥大营青石矿、匡山水泥田垭子砂岩矿、联创建材旺苍天台料场（灰岩矿）、湘板河建耀青石厂、麻英昌达灰岩矿等5家露天矿山“一矿一策”整改方案。

2．2021年12月底前完成匡山水泥大营青石矿、匡山水泥田垭子砂岩矿等2家露天矿山实现规范化开采，实行边开采、边治理、边恢复，落实生态环保措施；联创建材旺苍天台料场（灰岩矿）、湘板河建耀青石厂、麻英昌达灰岩等3家矿企完成土地复垦和生态修复。

青川县

1．2021年4月底前修订完善志高采石场“一矿一策”整改方案。

2．2021年11月底前完成志高采石场土地复垦和生态修复。

昭化区

1．2021年4月底前修订完善东山煤业“一矿一策”整改方案。

2．2021年6月底前，完成东山煤业土地复垦和生态修复。

（十八）广元市林业局未严格开展自然保护地国土空间用途管制，前期已发现的违法项目久拖不决，问题整改严重滞后。剑阁县柳沟镇柳林砖厂及其矿山均位于四川翠云廊古柏省级自然保护区实验区，直至督察进驻仍对企业搬迁或者规划调整无明确定论。远达页岩砖厂及其矿山位于白龙湖国家级风景名胜区二级保护区内，建于保护区设立之前，督察进驻时仍在生产，持续近10年，搬迁问题至今未解决。

责任单位：市林业局，剑阁县、青川县人民政府

责 任 人：刘继洪、范为民、刘自强

整改时限：2021年12月

整改目标：严格开展自然保护地国土空间用途管制，违法违规问题全面整改到位。

整改措施：

市林业局

2021年12月底前督促剑阁县、青川县完成柳林砖厂、远达页岩砖厂问题整治。

剑阁县

1．2021年3月底前对柳林砖厂实施停产，矿权到期后不再延续。

2．2021年12月底前倒排搬迁时间表，完成柳林砖厂搬迁及生态修复。

青川县

1．已于2020年11月底完成了远达页岩砖厂停产工作。

2．2021年6月底前，倒排搬迁时间表，完成远达页岩砖厂搬迁及生态修复。

五、群众重点关注领域生态环境问题突出

（十九）广元市住房城乡建设局未严格落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》要求，全面推动建筑施工工地开展扬尘治理。昭化区中国西部家居产业城项目工地土石方作业未落实扬尘防治措施，约120万平米裸土长期未遮盖或绿化；经开区石盘工业园区项目工地未设置冲洗设施，约60多万平米裸土未覆盖；利州区邦泰天誉小区项目工地场内便道未完全硬化，车辆冲洗设施和雾炮闲置，扬尘较重。

责任单位：市住房城乡建设局、昭化区人民政府、广元经济技术开发区管委会、利州区人民政府

责 任 人：张骏、龙兆学、李城、郭祖炎

整改时限：2021年6月，长期坚持

整改目标：建筑施工“六必须、六不准、六个100%”措施落实到位，工地扬尘得到有效管控。

整改措施：

市住房城乡建设局

1．2021年3月底前强化组织领导，制定《省生态环境保护督察涉住建领域反馈问题整改清单》，落实建筑工地扬尘防治措施。

2．利用扬尘（噪声）管理一体化平台对全市已安装扬尘在线监测设施运行实施全天候在线监管，发现扬尘超标的项目及时督促整改。

3．建立长效监管机制，每季度到各县区建筑工地现场抽查建筑工地扬尘治理情况，认真开展“回头看”。

4．加强全市建筑工地扬尘治理的日常指导和监督管理，对未落实生态保护措施的责任主体单位依法查处。

昭化区

1．2021年3月底前制定《中国西部（广元）绿色家居产业城项目工地环境问题整改方案》，落实扬尘防治措施。

2．2021年5月底前对项目区域内裸土按开工时序进度，分类完成覆盖或绿化。

广元经济技术开发区

1．已于2021年3月15日前制定了石盘场平工程扬尘治理方案，落实了工作专班和责任人，已对场平的非作业区实施了复绿，落实了项目施工区湿法作业和场内道路定时洒水降尘措施。

2．2021年3月底前完成冲洗设备安装，严格落实外出工地车辆冲洗除尘措施。

3．2021年3月底前对不能及时复绿的作业面采用抑尘网覆盖或定时喷淋防尘措施。

利州区

1．2021年4月底前对邦泰天誉小区项目开挖至标高的场内临时道路实施硬化。

2．2021年6月底前对邦泰天誉小区项目加设围挡喷淋30m，督促喷淋设备正常使用，进出车辆冲洗设备增设2台、开挖作业面雾炮增设至6台，覆盖裸土面积约2万平米，洒水车洒水频次加密为每天4次。

（二十）广元市农业农村局未按《畜禽规模养殖污染防治条例》要求编制畜牧业发展规划，源头防治不足，督察期间，畜禽屠宰污染投诉占比达14.3%，尤其是养殖场新建问题群众反映强烈。抽查发现，旺苍县同盛食品有限公司存在屠宰废水直排问题，整改不到位。

责任单位：市农业农村局、旺苍县人民政府

责 任 人：何开莉、余飞宇

整改时限：2021年7月

整改目标：畜禽养殖污染问题得到有效治理，畜禽屠宰行业监管有力。

整改措施：

市农业农村局

1．2021年7月底前编制完成《广元市十四五畜牧业发展规划》，并启动规划环境影响评价工作。

2．2021年6月底前会同生态环境等部门组织开展全市畜禽养殖和屠宰行业排查整治工作，建立问题清单，并分类推动整改。

旺苍县

2021年3月底前完成旺苍县同盛食品有限公司屠宰废水直排问题整改工作。

（二十一）广元市交通运输局在推进和监督管理广元市国道212南山隧道、绵苍巴高速公路、广平高速等重点交通项目建设时，未严格落实《公路环境保护设计规范》要求，以上项目不同程度存在环境影响评价未批先建、水土保持不到位、碱性废水直排、弃渣弃土违规倾倒、扬尘防治不到位等问题，且在2020年8月发现该问题后，未制定整改措施，督察组进驻后，相关项目违法问题持续存在，个别点位群众反映强烈。

责任单位：市交通运输局，利州区、苍溪县、青川县人民政府

责 任 人：王定虓、郭祖炎、杨祖斌、刘自强

整改时限：2021年6月

整改目标：国道212南山隧道、绵苍巴高速公路、广平高速等重点交通项目，严格落实《公路环境保护设计规范》要求，消除环境风险隐患。

整改措施：

国道212南山隧道

1．已于2020年11月底前完成了擅自新建的混凝土拌合站拆除工作。

2．已于2020年12月底前将受污染河道水体（违建拌合站至胜利村拦河堰）抽运至大一污水处理厂进行处理，并新增2台污水处理设备用于施工现场的生产生活污水，处理后的污水集中运至大一污水处理厂处理，实现了施工现场无废水排放。

3．已于2020年12月底前增设2台洒水车、10套雾炮系统、两台光合工地扬尘监测系统，加密洒水频次，雾炮系统实现施工现场全覆盖，全天候监测施工区域环境空气质量。

4．2021年6月底前将沿河倾倒的混凝土块、弃渣以及厂区周边临时堆放石料全部清运至弃土场，并对相关区域实施植草复绿。

绵苍巴高速公路

1．已于2020年12月底前封闭了绵苍巴高速公路项目十四分部拌合站沉淀池溢流孔口，完成排放水渠清理。实施沉淀池清水回收利用，废渣运至硬化基坑统一堆放，实现了废水废渣不外排。

2．2021年4月底前绵苍巴高速公路项目十四分部购置一套污水处理装置用于废水处理，实现废水达标排放，严格落实项目建设大气、水、固体废物污染防治措施。

广平高速

1．已于2020年12月底前完成了桥楼拌合站和康坝村砂石开采项目现有沉淀池改造，新建了青溪隧道（苏阳沟）工程三级沉淀池，实现了生产废水回收循环利用不外排。

2．已于2020年12月底前完成了违规堆放、倾倒的桥楼拌合站沉淀池淤泥、桥楼砂石加工厂弃渣及沉淀池淤泥、石板沟沙石加工污泥清运，相关区域裸土实施绿网覆盖。

3．已于2020年12月底前完成了康坝村砂石开采项目、石板沟砂石加工点、高坝砂石加工点大气污染防治措施落实不到位问题整治。

（二十二）广元市自然资源局国土空间用途管制不到位，工业企业违规用地。昭化区工业集中发展区原规划工业用地为一、二类，其中一类用地165.72公顷，二类20.79公顷，但建成企业中除7家汽车服务企业为一类企业外，其余均为二类企业，仅升达林业、大汉科技2个项目占地面积就超过二类规划用地总面积；利州区081产业新城属于一类工业用地。属地2018年已发现该问题，直至督察进驻仍未完成整改。

责任单位：市自然资源局，昭化区人民政府

责 任 人：孙洪方、龙兆学

整改时限：2022年12月

整改目标：国土空间用途管制到位，工业企业用地规范。

整改措施：

1．2021年12月底前将长滩河两侧43.85公顷土地由工业用地性质调整为非工业用地。

2．2022年12月底前优化完善工业发展集中区的规划用地，调整昭化区城区控制性详规，将广元福润肉类食品有限公司用地面积6.30公顷、广巴达铁路以北的中国食品产业园的工业用地面积31.97公顷用地性质由一类工业用地调整为二类工业用地，并启动规划环评。

3．经排查，广元市081产业新城已入园项目均为一类工业项目，没有二类、三类工业项目。