附件：采购报价单

| 序号 | 名称 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 参数要求 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样工具 | 分样筛 | 直径40CM，高度30cm，带手柄 | 5 | 定制：孔径40目，不锈钢钢框 |  |  |
| 2 |  | 抽水泵 | 充电式抽水泵 | 5 | 双电机8核+10米水管 |  |  |
| 3 |  | 户外遮阳天幕 | 速搭款 | 5 | 面积＞20m2 |  |  |
| 4 |  | 测深杆 | 5米(抽式3节标杆) | 5 | 铝合金5米(抽式3节标杆) |  |  |
| 5 |  | 经纬度定位仪 | 手持式 | 2 | 手持式北斗经纬度定位仪 |  |  |
| 6 |  | 测深锤+绳 | 100m | 1 | 水深测定100m |  |  |
| 7 |  | 铁桶 | 直径26.5cm | 4 | 直径26.5cm |  |  |
| 8 |  | 手提式采样桶 | 30L/个 | 4 | 聚乙烯材质 |  |  |
| 9 |  | 便携式水质抽滤器 | 500mL/个 | 2 | 适用于金属离子水样过滤，容量500mL |  |  |
| 10 |  | 石油类采样器 | 500mL/个 | 2 | 适用于石油类水样采集500mL |  |  |
| 11 |  | 聚乙烯桶 | 10L/个 | 10 | 大口带盖、带刻度，拎手款立圆白色加厚聚乙烯桶 |  |  |
| 12 |  | 救生衣 | 背心式自动充气轻便耐用、防泼水 | 5 | 尼龙+TPU材质 |  |  |
| 13 |  | 全身裤 | 均码 | 5 | 加厚连体防水、防酸碱 |  |  |
| 14 | 标准物质 | 电导率标准溶液 | 250ml/瓶 | 20 | 1413 us/cm,GBW(E) |  |  |
| 15 |  | 电导率标准样品 | 30mL塑料瓶 | 150 | 50-300us/cm，GSB |  |  |
| 16 |  | pH标准样品 | 20mL安瓿瓶 | 160 | 中性，GSB |  |  |
| 17 |  | pH校准溶液 | 475ml/瓶 | 3 | 碱性、中性、酸性各1瓶 |  |  |
| 18 |  | 浊度标准样品 | 100mL/瓶 | 100 | 200-500NTU,GSB |  |  |
| 19 |  | 氨氮标准溶液 | 20mL安瓿瓶 | 20 | 500mg/L，GSB |  |  |
| 20 |  | 氨氮标准样品 | 20mL安瓿瓶 | 160 | 0.100-0.500mg/L，GSB |  |  |
| 21 |  | 高锰酸盐指数标准样品 | 20mL安瓿瓶 | 160 | 2.0-8.0mg/L,GSB |  |  |
| 22 |  | 浊度标准溶液 | 100ml塑料瓶 | 1 | 1NTU、10NTU、100NTU、1000NTU |  |  |
| 23 |  | 草酸钠标准物质 | 20ml安瓿瓶 | 30 | 0.1000mol/L,GBW(E) |  |  |
| 24 | 实验室试剂及耗材 | 酒精 | / | 100 | 95%医用酒精500ML |  |  |
| 25 |  | pH试纸 | pH1-14广泛试纸,20本/盒 | 10 | pH1-14广泛试纸 |  |  |
| 26 |  | 环境DNA提取试剂盒 | MT059,48次/盒 | 5 | 适用于滤器或滤膜样品提取,磁珠法，MT059,48次/盒 |  |  |
| 27 |  | 实验室用无尘纸 | 280抽/盒 | 60 | 耐溶解，抗腐蚀 |  |  |
| 28 |  | 实验室用一次性防护手套 | M、L码，100只/盒 | 50 | 无粉丁腈材质 |  |  |
| 29 |  | 移液枪 | 单道0.5-10微升 | 3 | 单道0.5-10微升 |  |  |
| 30 |  | 聚乙烯瓶 | 1L/个 | 20 | 带盖、带刻度PP聚丙烯大口瓶，1L |  |  |
| 31 |  | 锥形瓶 | 250ml | 25 | 大口三角烧瓶（锥形瓶） |  |  |
| 32 |  | 移液管 | 20mlA级 | 10 | 20mlA级大肚移液管 |  |  |
| 33 |  | 容量瓶 | 250mlA级 | 10 | 250mlA级容量瓶 |  |  |
| 34 |  | 酸式滴定管 | 25mlA级 | 10 | 25mlA级棕色酸式滴定管 |  |  |
| 35 |  | 滤膜 | 90mm0.45μm | 5 | 90mm0.45μm微孔滤膜 |  |  |
| 36 |  | 标签打印纸1 | 40*70cm | 40 | 适用于精臣M2标签打印机 |  |  |
| 37 |  | 标签打印纸2 | 40*20cm | 40 | 适用于精臣M2标签打印机 |  |  |
| 38 |  | 墨粉盒 | X1粉盒,黑色，5500页*4支 | 5 | 适用于华为毕昇X1激光打印机 |  |  |
| 39 |  | 亚银标签纸不干胶 | 60*40cm | 5 | 亚银 |  |  |
| 40 |  | 化学试剂标签 | 182型 | 50 | 182型标签纸（3*4小贴） |  |  |
| 41 |  | 压力表 | 0-0.25mpa | 2 | 径向手提式 |  |  |
| 42 |  | 铁壳温度计 | -6℃-40℃ | 2 | 304不锈钢 |  |  |
| 43 |  | 塑料滴管 | 2ml，100个/包 | 20 | 长143mm，分度值0.5ml |  |  |
| 44 |  | 仓储货架 | 2850*600mm/4000*600mm | 2 | 2850*600mm1个,4000*600mm1个，灰白色，冷轧钢材质,单层承重最低300kg |  |  |
| 45 |  | 单层拖板车 | 72cm*48cm | 2 | 加厚耐磨钢板，最大称重200斤 |  |  |
| 46 |  | 双层推车 | 72cm*48cm | 2 | 加厚耐磨钢板，带围栏，最大称重200斤 |  |  |
| 47 |  | 垃圾桶 | 上直径40cm，下直径33cm，高度41cm | 2 | 50L加厚防摔无盖塑料垃圾桶 |  |  |
| 48 |  | 虹吸管 | 1.0m | 3 | 带气囊虹吸管，塑料材质 |  |  |
| 49 |  | 锡箔纸 | 100FEET*38cm | 5 | 锡材质 |  |  |
| 总价：（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

电话：

报价时间：